## Qbiss One HORIZONTAL
LEISTUNGSVERZEICHNIS ELEMENTFASSADE
Fassadensystem:
Brandschutzpaneele: Qbiss One
Bauvorhaben:
OZ | Leistungsbeschreibung | [7 empty] | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR
1 | Fassadensystem Qbiss One
Die auszuführende Dokumentation ist in den einzelnen Aufstellungen aufgeführt. Die Materialabrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Materialbedarf (Grundlage ist das ausführende Projekt). Angeschnittene Elemente werden verrechnet. In der Aufstellung ist eine eventuell erforderliche Unterkonstruktion nicht inbegriffen. Diese muss in der Aufstellung Klempnerarbeiten aufgeführt werden.
1.1 | Fassadenelement Qbiss One
Lieferung und Montage vom selbsttragenden Strukturfassadensystem Qbiss One
| Fassadensystem |  | Qbiss | One
Das Fassadenelement besteht aus:
- AUSSENSCHALE
glattes Stahlblech 0.7 mm, mit einem galvanischen Überzug (95% Zink + 5% Aluminium), 255 g (ZA)/m² (EN 10326) und beschichtet mit PVDF
|  | Dicke | 25my |  | Farbe | RAL | nach Angabe
- KERN
Isolationskern aus isolierender nicht brennbarer Mineralwolle
Klasse A1 nach EN 13501-1
|  | Stärke | 0 | mm
- INNENSCHALE
leicht profiliertes Stahlblech 0.55 mm, verzinkt (275 g/m² Zink nach EN 10326 und EN 10327) und beschichtet auf Polyesterbasis
|  | Dicke | 25my |  | Farbe | RAL | 9002
Das Fassadenelement ist beidseitig mit einer PE Schutzfolie versehen, die bei oder nach der Montage zu entfernen ist.
Im Preis sind die Befestigungsschrauben, EPDM Dichtungmaterial sowie die T-Profile (Alu) enthalten.
| Elementbreite (M) | [6 empty] | mm
| Elementlänge (durchschnittlich) (R) | [6 empty] | mm
| Wärmedurchgangskoefizient (U) | [5 empty] | #N/A | W/m²K
Feuerwiderstand
|  |  |  | Longitudinal |  |  | Transverzal
| Fugenausbildung |  | 0 | Breite | #N/A | mm | #N/A | mm
|  |  |  | Tiefe | #N/A | mm | #N/A | mm
| Verlegungsweise |  | horizontal
| Anwendung |  | (siehe Ansichten)
[8 empty] | Menge |  | m²
1.1.1 | Zulage für Mineralwolle Power S
Isolationskern aus isolierender nicht brennbarer Mineralwolle 112 kg/m3
| (Power S) für Paneele im Eckbereich gemaß Statik | [10 empty] | Nur
[8 empty] | m2 |  |  |  | Einheitspreis
1.2 | Qbiss One - Decke
Lieferung und Montage der Qbiss One S Elemente (wie oben) für Bekleidung der Decke.
[8 empty] | Menge |  | m²
1.3 | L-Eckelement Qbiss One - Anwendung: Fassade
Zulage zur Lieferung und Montage des Sonderelements Ecke aus vorgefertigten Sanwichelementen der vorbeschriebenen Fassadenelemente.
Ausbildung als 90° Eckelement einschließlich Befestigung auf Unterkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln. Fugenausbildung wie bei Qbiss One Fassadenelemente beschrieben.
Maße:
[8 empty] | Menge |  | Stk
1.4 | L-Eckelement Qbiss One - Anwendung: Decke
Zulage zur Lieferung und Montage des Sonderelements Ecke aus vorgefertigten Sanwichelementen der vorbeschriebenen Fassadenelemente.
Ausbildung als 90° Eckelement als Übergang in die Decke einschließlich Befestigung auf Unterkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln. Fugenausbildung wie bei Qbiss One Fassadenelemente beschrieben.
[8 empty] | Menge |  | Stk
1.5 | 3-Eckelement Qbiss One - Anwendung: Fassade + Decke
Zulage zur Lieferung und Montage des Sonderelements Ecke aus vorgefertigten Sanwichelementen der vorbeschriebenen Fassadenelemente.
Ausbildung als Dreieckelement als Übergang in die Fassade und die Decke einschließlich Befestigung auf Unterkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln. Fugenausbildung wie bei Qbiss One Fassadenelemente beschrieben.
[8 empty] | Menge |  | Stk
1.6.1 | Unkterkonstruktion FALS
Unterkonstruktion für Qbiss One Fassadenelemente wird vertikal verlegt. Die Unterkonstruktion ist auf den Paneel-Befestigungsstellen nötig.
Die Unterkonstruktion besteht aus Auflagerprofil FALS-B und tragendem Profil FALS-A mit entsprechendem Befestigunsmaterial. Die Unterkonstruktion muss statisch berechent sein und den Paneelen die erforderliche Auflagerbreite bereitstellen.
[8 empty] | Menge |  | kg
1.6.2 | Unkterkonstruktion Hohlprofil
Unterkonstruktion für Qbiss One Fassadenelemente wird vertikal verlegt. Die Unterkonstruktion ist auf den Paneel-Befestigungsstellen nötig.
Auf den Stellen, wo keine Stb-Stützen oder Betonwand hinter der Paneele sitzen. Die Unterkonstruktion besteht aus Holhprofil nach Angabe Statik.
[8 empty] | Menge |  | kg
1.7.1 | Qbiss One T: Sonderelement im Bereich verdeckter Jalousien
Qbiss One Sonderelement besteht aus einer Zusammensetzung von zwei Sandwichelementen: Qbiss One T 80 mm + Trimoterm FTV Power T 200 mm.
[8 empty] | Menge |  | m²
1.7.2 | Qbiss One S: Sonderelement im Bereich verdeckter Jalousien
Qbiss One Sonderelement besteht aus einer Zusammensetzung von zwei Sandwichelementen: Qbiss One S 80 mm + Trimoterm FTV S 200 mm.
[8 empty] | Menge |  | m²
1.8 | Baukörperanschlüße
Lieferung und Montage der Klempnerelemente nach Detailbeschreibung.
Die äußeren Klempnerelemente bestehen aus verzinktem Stahlblech 0.7 mm mit galvanischen Überzug (95% Zink + 5% Aluminium) mit 255 g (ZA)/m² (EN 10326) und beschichtet mit PVDF
|  | Dicke | 25my |  | Farbe | RAL | nach Angabe
Die inneren Klempnerelemente bestehen aus verzinktem Stahlblech 0.5 mm 275 g (ZA)/m² (EN 10142 und EN 10147) und beschichtet mit Polyester
|  | Dicke | 25my |  | Farbe | RAL | 9002
Im Preis enthalten ist das Befestigungsmaterial und das Dichtmaterial. Die nicht sichtbare innere Blechseite ist mit Beschichtungsmaterial in der Stärke 5 my beschichtet und nicht nach RAL Farbton.
1.2.1 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (stirnseitige Befestigung) nach TRIMO Detail AN1/1.
,- Element-Abschlussträger, Elementträger, Element- Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| Menge | [6 empty] | m1 | 77.4 |  |  | 0
1.2.3 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (Befestigung obenauf) nach TRIMO Detail AN1/3.
,- Element- Abschlussträger, Elementträger, Element-Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM, Fassaden-
elementträger
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
| Menge | [6 empty] | m1 |  |  |  | 0
1.2.4 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (stirnseitige Befestigung) nach TRIMO Detail AN1/4.
- Element- Abschlussträger, Elementträger, Element-Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| Menge | [6 empty] | m1 |  |  |  | 0
1.8.1 | Attika Anschluss
Attikakappe Metalabdeckung, Attika UK, Ausdämmung, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.2 | Fensteranschluss oben
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.3 | Fensteranschluss unten
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.4 | Fenster- u. Toranschluss seitlich
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.5 | Toranschluss oben
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.6 | Fußpunkt Anschluss
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.7 | Deckenanschluss
Anschluss der verkleidenen Decke an die Wand.
Stahlunterkonstruktion, Ausdämmung, Abdeckungsblech, EPDM Dichtband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.8 | Anschluss an andere Wandsysteme - vertikal
Vertikaler Anschluss an die WDVS Fassade.
Stahlunterkonstruktion, Ausdämmung, Abdeckungsblech, EPDM Dichtband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
1.8.9 | Anschluss Fassadenversatz
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Stahlblech als Versatz-Abdeckung, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[8 empty] | Menge |  | m
SUME:

## Technische Eigenschaften
Qbiss One Buch - click to open .PDF | Technische Eigenschaften

## (Data)
| MiWO | Fugen | Fugenmße | Dicke | KERN | U-Wert | EI
MiWo | T | B-B | 24 | 80 | Power T-90 kg/m² | 0.5 | /
| S | B-BF | 0 | 100 | Power S-114 kg/m² | 0.45 | EI 30
| C | BF-B |  | 120 | Perform C-120 kg/m² | 0.41 | EI 90
|  | BF-BF | 23 | 133 |  | 0.36 | EI 120
|  | F-B | 3 | 150 |  | 0.34
|  | F-BF |  | 172 |  | 0.31
|  |  |  | 200 |  | 0.3
|  |  |  | 240 |  | 0.28
0.25
0.24
0.21
0.19
0.17
0.16
U-Wert
| 80 | 100 | 120 | 133 | 150 | 172 | 200 | 240
T | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16
S | 0.5 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17
C | 0.49 | 0.4 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.17
Longitudinal
| Breite | Tiefe
B-B | 23 | 24
B-BF | 23 | 24
BF-B | 23 | 0
BF-BF | 23 | 0
F-B | 4 | 0
F-BF | 4 | 0
Transverzal
| Breite | Tiefe
B-B | 25 | 24
B-BF | 25 | 0
BF-B | 25 | 24
BF-BF | 25 | 0
F-B | 25 | 24
F-BF | 25 | 0

## Vertkalni (hidden)
Seznam opisov detajlov
Vertikalni fasadni sistem
Detajl | Ime | Pozicije
Opis
AC1/1 | Priključek na temeljno gredo | 1,2,3,4,5,6,7,8
AC1/2 | Priključek na temeljno gredo | 1,2,3,4,5,6,7
AC1/3 | Priključek na temeljno gredo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AC2/1 | Vogalni zaključek - ostrorobi | 1,2,3,4,5,6,7
AC2/2 | Vogalni zaključek - ostrorobi | 1,2,3,4,5,6,7,8
AC2/3 | Vogalni zaključek - zaobljen | 1,2,3,4,5,6,7,8
AC3/1 | Stik fasade z zidom | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AC3/2 | Stik fasade z zidom | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AC4/1 | Podaljševanje fasade | 1,2,3,4,5,6,7
AC4/2 | Podaljševanje fasade | 1,2,3,4,5,6,7,8
AC5/1 | Atika s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8
AC5/2 | Atika s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AC6/1 | Čelni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AC6/2 | Čelni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AC7/1 | Stik fasade nad streho | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AC8/1 | Pritrjevanje - sredinska podpora | 1
AD1/1 | Vgradnja okna večja od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AD1/2 | Vgradnja okna večja od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AD1/3 | Vgradnja okna večja od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AD1/4 | Vgradnja okna večja od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AD2/1 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
AD2/2 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AD2/3 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
AD2/4 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AD3/1 | Vgradnja dvojnega kopilata | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AD4/1 | Vgradnja polikarbonatov | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

## SNV (hidden)
Seznam opisov detajlov
Streha trimoterm SNV paneli
Detajl | Ime | Pozicije
Opis
AA1/1 | Sleme | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AA2/1 | Krajni viseči žleb | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16
AA2/2 | Krajni žleb | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17
AA3/1 | Srednji žleb | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
AA3/2 | Srednji žleb s pokrivno pločevino | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
AA4/1 | Podaljševanje strehe | 1,2,3,4,5
AA5/1 | Snegolov | 1,2,3
AA6/1 | Čelni zaključek | 1,2,3,4,5,6
AA7/1 | Stik strehe z zidom | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
AA8/1 | Stik strehe z zidom - sleme | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
AA9/1 | Sleme enokapnica | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AA9/2 | Sleme enokapnica | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AA9/3 | Sleme enokapnica | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AA9/4 | Sleme enokapnica | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
AA10/1 | Vzdolžna atika brez podkonstrukcije | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
AA10/2 | Vzdolžna atika brez podkonstrukcije | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AA10/3 | Vzdolžna atika s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AA11/1 | Čelna atika brez podkonstrukcije | 1,2,3,4,5,6,7,8
AA11/2 | Čelna atika brez podkonstrukcije | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AA12/1 | Dilatacija strehe | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AA12/2 | Dilatacija strehe | 1,2,3,4,5,6,7,8
AA13/1 | Preliv | 1,2,3,4,5,6
AB1/1b | Preboj v strehi | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
AB2/1 | Preboj za svetlobnik | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AB2/2 | Preboj za svetlobnik | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AB3/1 | Svetlobni trak v slemenu | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
AB3/2 | Svetlobni trak v slemenu | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AB4/1 | Okrogli preboj z EPDM manšeto | 1

## INVISIO (hidden)
Seznam opisov detajlov
Vertikalna fasada INVISIO
Detajl | Ime | Pozicije
Opis
AH1/1 | Pritrjevanje - sredinska podpora | 1,2,3,4
AH1/2 | Pritrjevanje - sredinska podpora v robni coni | 1,2,3,4,5,6
AH2/1 | Pritrjevanje - temeljna greda | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
AH2/2 | Pritrjevanje - temeljna greda | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AH3/1 | Pritrjevanje - vzdolžna atika | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AH4/1 | Pritrjevanje- čelna atika | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AH5/1 | Čelni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AH5/2 | Čelni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AH6/1 | Vogalni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7
AH6/2 | Vogalni zaključek | 1,2,3,4,5,6,7
AH6/3 | Zaobljeni vogal - širok | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AH6/4 | Zaobljeni vogal - ozek | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AH6/5 | Zaobljeni vogal - atika in temeljni odkapnik | 1,2,3,4,5
AH7/1 | Podaljševanje fasade | 1,2,3,4,5,6,7,8
AH8/1 | Stik fasade z zidom | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
AH9/1 | Vgradnja okna večje od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AH9/2 | Vgradnja okna v širino panelov | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AH9/3 | Vgradnja okna večje od širine panela | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AH9/4 | Vgradnja okna v širino panelov | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
AH9/5 | Vgradnja okna večje od širine panela - Alu profil | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
AH10/1 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AH10/2 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
AH10/3 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo - Alu profil | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
AH10/4 | Vratna odprtina s podkonstrukcijo - Alu profil | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
AH11/1 | Vogalni zaključek - notranji | 1,2,3,4,5,6,7,8