## TRIMOTERM FTV
LEISTUNGSVERZEICHNIS SANDWICHELEMENTFASSADE
Fassadensystem:
Brandschutzpaneele: Trimoterm FTV
Bauvorhaben:
OZ | Leistungsbeschreibung | [6 empty] | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR
1 | Fassadensystem TRIMOTERM
Das Brandschutzpaneel TRIMOTERM Typ FTV Standard besteht aus zwei leichtlinierten (oder glatten), beidseitig bandverzinkten und beschichteten Stahlblechen (Güte DIN EN 10147) und einem Isolationskern aus konstruktiver nichtbrennbarer steggerichteter Mineralwolle der Klasse A1 (nach DIN EN 1350-1). Alle drei Schichten sind in ein kompaktes Paneel zusammengeklebt. Werkseitig sind 2 Dichtungen standartisiert eingebaut. Der verzicht auf die Mitteldichtungen hat keinen Minderpreis zur folge.
1.1 | Fassadenelement TRIMOTERM
Lieferung und Montage vom Fassadensystem TRIMOTERM
| Fassadensystem |  | Trimoterm
Das Fassadenelement besteht aus:
- AUSSENSCHALE
| Stahlblech |  |  | mm
| Beschichtung |  | Sichtseite: 25my SP |  |  | Rückseite 5my Schutzlack
| Profilierung |  |  |  | Farbe | RAL
- KERN
Isolationskern aus isolierender nicht brennbarer Mineralwolle
Klasse A1 nach EN 13501-1
|  | Stärke |  | mm
- INNENSCHALE
| Stahlblech |  |  | mm
| Beschichtung |  | Sichtseite: 25my SP |  |  | Rückseite 5my Schutzlack
| Profilierung |  |  |  | Farbe | RAL
Technische Daten des Elements:
| Elementbreite (M) | [5 empty] | mm
| Elementlänge (durchschnittlich) (R) | [5 empty] | mm
| Wärmedurchgangskoefizient (U) | [5 empty] | W/m²K
Feuerwiderstand
Verlegungsweise
Anwendung
[7 empty] | Menge |  | m²
1.1.1 | Zulage für Mineralwolle Power S
Isolationskern aus isolierender nicht brennbarer Mineralwolle 112 kg/m3
| (Power S) für Paneele im Eckbereich gemaß Statik | [9 empty] | Nur
[7 empty] | m2 |  |  |  | Einheitspreis
1.3 | Dekor- u. Befestigungselement TRIMOTERM
Für die Deckung der sichtbaren vertikalen Paneelverbindungen.
Die Lisenen sind aus Stahlblech oder stranggepresstem und beschichtetem Aluminium hergestellt.
Lisenenprofil
[7 empty] | Menge |  | m
1.4 | Eckfassadenelement TRIMOTERM
Zulage zur Lieferung und Montage des Sonderelements Ecke.
Ausbildung als 90° Eckelement einschließlich Befestigung auf Unterkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln.
Elementtyp
Maße (A x B)
[7 empty] | Menge |  | m
1.4 | Baukörperanschlüße
Lieferung und Montage der Klempnerelemente nach Detailbeschreibung.
Lieferung und Montage der Klempnerelemente nach der TRIMO Detailbeschreibung. Alle Befestigungs-, Dicht- und alle sonstigen Elemente müssen wie im ausgeschriebenen Projekt und nach Anweisung von Trimo ausgeführt werden. Die Materialabrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Materialbedarf des ausführenden Projektes. In der Aufstellung ist eine eventuell erforderliche Unterkonstruktion nicht inbegriffen.
Die äuβeren Klempnerelemente bestehen aus verzinktem Stahlblech 0,6 mm (275 g/m² Zink nach EN 10142 und EN 10147) und sind beschichtet mit Polyester:
|  | Dicke | 25my |  | Farbe | RAL
1.2.1 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (stirnseitige Befestigung) nach TRIMO Detail AN1/1.
,- Element-Abschlussträger, Elementträger, Element- Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| Menge | [5 empty] | m1 | 77.4 |  |  | 0
1.2.3 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (Befestigung obenauf) nach TRIMO Detail AN1/3.
,- Element- Abschlussträger, Elementträger, Element-Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM, Fassaden-
elementträger
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
| Menge | [5 empty] | m1 |  |  |  | 0
1.2.4 | Befestigung auf dem Fundamentbalken (stirnseitige Befestigung) nach TRIMO Detail AN1/4.
- Element- Abschlussträger, Elementträger, Element-Tropfprofil Fe 0,7
mm, Sekundärtropfprofil Fe 0,7 mm, Tropfprofil unten EPDM
Enthaltene Positionen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| Menge | [5 empty] | m1 |  |  |  | 0
1.4.1 | Attika mit Unterkonstruktion
Attikakappe Metalabdeckung, Attika UK, Ausdämmung, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.2 | Fensteranschluss oben
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.3 | Fensteranschluss unten
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.4 | Fenster- u. Toranschluss seitlich
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.5 | Toranschluss oben
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.6 | Fußpunkt Anschluss
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Tropfblech, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.7 | Anschluss an andere Wandsysteme - horizontal
Anschluss der verkleidenen Decke an die Wand.
Stahlunterkonstruktion, Ausdämmung, Abdeckungsblech, EPDM Dichtband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.8 | Anschluss an andere Wandsysteme - vertikal
Vertikaler Anschluss an die WDVS Fassade.
Stahlunterkonstruktion, Ausdämmung, Abdeckungsblech, EPDM Dichtband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
1.8.9 | Anschluss Fassadenversatz
Träger Fassadenabschluss, Träger Fassadenelement, Ausdämmung, Stahlblech als Versatz-Abdeckung, EPDM Dichtungsband mit Befestigungsmittel.
Laut Detail:
[7 empty] | Menge |  | m
SUME:

## (Data)
Product Group | Products | Tech.Mark | Profilierung AUSSEN | Kern | Stärke | Blechdicke | Profilierung INNEN | U-Wert | Ei | Anwendung | Verlegung | Lisenenprofil | Eckelement
Perform | R | FTV | S-Standard | Power T-90 kg/m3 | 50 | 0.5 | S-Standard | 0.77 | EI20 | Eckbereich | horizontal | HF1 - T-Profil | rundeckig
Power | C | FTV HL | V-Profil | Power S-114 kg/m3 | 60 | 0.55 | V-Profil | 0.75 | EI30 | Zentralbereich | vertikal | HF102 - Omega Profil | scharfeckig
Sound | T | FTV R | V2-Profil | Perform C-120 kg/m³ | 80 | 0.6 | V2-Profil | 0.74 | EI60 |  |  | HF2 - Trapezprofil
| S |  | G-glattes Profil | Perform R-100 kg/m³ | 100 | 0.7 | G-glattes Profil | 0.69 | EI120 |  |  | HF4 - Omega Dekorprofil
| B |  | M-mikroliniert |  | 120 | 0.8 | M2-mikroliniert | 0.66 | EI180 |  |  | HF5 - Fenster Dekorprofil
| R |  | M3-mikroliniert |  | 133 |  |  | 0.64 | EI240 |  |  | HF6 - Omega Dekorprofil
|  |  | X01-Multivario |  | 150 |  |  | 0.63 |  |  |  | HF7 - Dreieckprofil
|  |  | Trapezprofil |  | 172 |  |  | 0.58 |  |  |  | HF8 - Elliptisches Profil
[5 empty] | 200 |  |  | 0.5 |  |  |  | HF9 - Halbrundes Profil
[5 empty] | 240 |  |  | 0.49
0.48
0.45
0.41
0.4
0.39
0.36
0.34
0.33
0.31
0.3
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.21
0.2
0.19
0.17
0.16